## Данные
ЦТП | в сторону ул. Тургенева | Кем ТЭЦ
НО-1 | НО-2 | Кем. ТЭЦ
НО-2 | НО-3 | в сторону ул. Тургенева
НО-2 | НО-3(ТК-III-17/1) | Диспетчерская ПУ
НО-3 | НО-4 | Красноярская, 89, 91
НО-4 | НО-5 | Красноярская, 93, 95
НО-5 | НО-6 | Новая прачечная
НО-6 | НО-7 | Ожоговое отделение
НО-7 | НО-8 | Поликлиника №2
НО-8 | НО-9 | Попова, 3а (д/с)
НО-9 | ТК-III-41/1 | Прачечная
КСЗ-1 | НО-III-10 | Роддом
КСЗ-3 | НО-III-27 | Терапия
Н.О.24 | ул. Лазо,31а (до забора) | Тургенева, 128, 130
НО-I-1 | НО-I-1А | Тургенева, 132, 134
НО-I-2 | НО-I-2А | Тургенева, 136, 138
НО-I-3 | НО-I-4 | ул. 40 л. Окт, 17а -д/ребён.
НО-I-4 | НО-I-5 | ул. 40 л.Октяб, 17а- гараж
НО-I-5 | ТК-I-12 | ул. 40 лет Окт, 15а -д/с
НО-I-6 | НО-I-7 | ул. 40 лет Октяб, 13а -д/с
НО-I-7 | НО-I-8 | ул. Александрова18 гар.
НО-I-8 | НО-I-9 | ул. Аллейная, 9
НО-I-9 | НО-I-10 | ул. Гурьевская, 16а
ТК- 51 | Диспетчерская ПУ | ул. Инициат, 90-ДЮК- возд.
НО-I-10 | ТК-I-19 | ул. Инициат. 90-ДЮК-подз.
НО-I-1А | НО-I-2 | ул. Инициатив,75 (гараж)
НО-I-2А | НО-I-3 | ул. Инициативная, 23а
НО-I-86 | НО-I-86А | ул. Инициативная, 79
НО-I-87 | НО-I-87А | ул. Инициативная,77
НО-I-88 | НО-I-88А | ул. Инициативная,78
НО-I-89 | НО-I-89А | ул. Инициативная,82а-Луч
НО-I-90 | НО-I-91 | ул. Лазо,31а (до забора)
НО-I-91 | НО-I-92 | ул. Леонова, 17
НО-I-92 | НО-I-93 | ул. Попова, 5б
НО-I-93 | НО-I-95 | ул. Потемкина,7
НО-I-95 | НО-I-96 | ул. Спартака, 1
НО-I-96 | НО-I-97 | ул. Спартака, 2
НО-I-97 | НО-I-98 | ул. Спартака, 3
НО-I-98 | НО-I-99 | ул. Спартака, 5
НО-I-99 | НО-I-101 | ул. Спартака, 7
НО-II-3 | НО-II-4 | ул. Тургенева, 126
НО-II-4 | НО-II-5 | ул. Тургенева, 142
НО-II-5 | НО-II-6 | ул. Халтурина,7
НО-II-6 | НО-II-7 | ул. Черемховског,5
НО-II-7 | НО-II-8 | ул. Черемховского, 4
НО-II-8 | НО-II-8А | ул. Черемховского,5
НО-II-9 | НО-II-10 | ул. Шубина, 76, 78, 80
НО-IV-2 | НО-IV-3 | ул. Шубина, 82, 84
НО-IV-3 | НО-IV-4 | ул. Шубина, 87, 89
НО-IV-4 | НО-IV-5 | ул. Шубина, 91, 93
НО-IV-5 | НО-IV-6 | ул. Шубина, 95, 97
НО-IV-6 | НО-IV-7 | ул.Инициат,14а (кор.№ 2)
НО-IV-7 | НО-IV-8 | ул.Инициативная, 16
НО-IV-8 | НО-IV-9 | УТ-90
НО-IV-9 | НО-IV-10 | Хирургия
ТК-14/8 | ул. Гурьевская, 16а | ЦТП
ТК-16/1 | ТК-16/2 | до врезки
ТК-32/1 | ул. Инициативная, 79 | к ул. Шубина, ул. Красноярская
ТК-32/2 | ул. Спартака, 2 | КСЗ-1
ТК-33/4 | ул. Спартака, 3 | КСЗ-2 (НО-18)
ТК-33/5 | ул. Спартака, 5 | КСЗ-3
ТК-33/5 | ул. Спартака, 7 | Н.О.- II-20
ТК-5/28 | ТК- 5/29 | Н.О.- II-21
ТК-50/1 | ТК- 50/2 | Н.О.1-98
ТК-50/3 | ул. Инициативная,82а-Луч | Н.О.1-99
ТК-57/3 | Роддом | Н.О.24
ТК-88/1 | ул.Инициативная, 16 | Н.О.-II -1-35/1
ТК-I-12 | НО-I-6 | Н.О.-III-38
ТК-I-19 | ТК-I-20 | НО-1
ТК-I-85 | НО-I-86 | НО-2
Кем. ТЭЦ | НО-II-3 | НО-3
Кем. ТЭЦ | НО-III-3 | НО-3(ТК-III-17/1)
Н.О.1-99 | ул. Черемховского,5 | НО-4
НО-I-101 | НО-II-11 | НО-47/1
НО-I-86А | НО-I-87 | НО-5
НО-I-87А | НО-I-88 | НО-6
НО-I-88А | НО-I-89 | НО-7
НО-I-89А | НО-I-89Б | НО-8
НО-I-89Б | НО-I-90 | НО-9
НО-II-10 | НО-II-11 | НО-I-1
НО-II-11 | НО-II-12 | НО-I-10
НО-II-12 | НО-II-13 | НО-I-101
НО-II-13 | НО-II-14 | НО-I-1А
НО-II-14 | НО-II-15 | НО-I-2
НО-II-15 | НО-II-16 | НО-I-2А
НО-II-16 | НО-II-17 | НО-I-3
НО-II-17 | НО-II-18 | НО-I-4
НО-II-18 | НО-II-19 | НО-I-5
НО-II-19 | НО-II-20 | НО-I-6
НО-II-20 | НО-II-21 | НО-I-7
НО-II-21 | НО-II-22 | НО-I-8
НО-II-22 | ТК-II-9 | НО-I-86
НО-II-8А | НО-II-9 | НО-I-86А
НО-III-3 | НО-I-1 | НО-I-87
НО-III-3 | НО-III-4 | НО-I-87А
НО-III-4 | НО-III-5 | НО-I-88
НО-III-5 | НО-III-6 | НО-I-88А
НО-III-6 | НО-III-7 | НО-I-89
НО-III-7 | НО-III-9 | НО-I-89А
НО-III-9 | КСЗ-1 | НО-I-89Б
НО-IV-10 | НО-IV-11 | НО-I-9
НО-IV-11 | НО-IV-12 | НО-I-90
НО-IV-12 | НО-IV-13 | НО-I-91
НО-IV-13 | НО-IV-14 | НО-I-92
НО-IV-14 | НО-IV-15 | НО-I-93
НО-IV-15 | НО-IV-16 | НО-I-95
НО-IV-16 | НО-IV-17 | НО-I-96
НО-IV-17 | НО-IV-18 | НО-I-97
НО-IV-18 | НО-IV-19 | НО-I-98
НО-IV-19 | НО-IV-20 | НО-I-99
НО-IV-20 | НО-IV-21 | НО-II-10
НО-IV-21 | НО-IV-22 | НО-II-11
НО-IV-22 | НО-IV-23 | НО-II-12
НО-IV-23 | НО-IV-24 | НО-II-13
НО-IV-24 | НО-IV-25 | НО-II-14
НО-IV-25 | НО-IV-26 | НО-II-15
НО-IV-26 | НО-IV-27 | НО-II-16
НО-IV-27 | НО-IV-28 | НО-II-17
НО-IV-28 | НО-IV-29 | НО-II-17 (ТП)
НО-IV-29 | НО-IV-30 | НО-II-17/1
НО-IV-30 | НО-IV-31 | НО-II-17/2
НО-IV-31 | НО-IV-32 | НО-II-17/3
НО-IV-32 | НО-IV-33 | НО-II-17/4
НО-IV-33 | НО-IV-34 | НО-II-18
НО-IV-34 | НО-IV-35 | НО-II-19
НО-IV-35 | НО-IV-36 | НО-II-20
НО-IV-36 | НО-IV-37 | НО-II-21
НО-IV-37 | НО-IV-38 | НО-II-22
НО-IV-38 | НО-IV-39 | НО-II-3
НО-IV-39 | НО-IV-40 | НО-II-4
НО-IV-40 | НО-IV-41 | НО-II-5
НО-IV-41 | НО-IV-42 | НО-II-6
НО-IV-42 | НО-IV-43 | НО-II-7
НО-IV-43 | НО-IV-44 | НО-II-8
НО-IV-44 | НО-IV-45 | НО-II-8А
НО-IV-45 | НО-IV-46 | НО-II-9
НО-IV-46 | НО-IV-47 | НО-III-10
НО-IV-47 | НО-IV-47/1 | НО-III-11
НО-IV-48 | НО-IV-49 | НО-III-12
НО-IV-49 | НО-IV-50 | НО-III-13
НО-IV-50 | НО-IV-51 | НО-III-14
НО-IV-51 | НО-IV-52 | НО-III-15
НО-IV-52 | НО-IV-53 ж/д | НО-III-16
НО-IV-53 | НО-IV-54 а/д | НО-III-17
НО-IV-54 | НО-IV-55 | НО-III-19
НО-IV-55 | НО-IV-56 | НО-III-20
НО-IV-56 | НО-IV-57 | НО-III-21
НО-IV-57 | НО-IV-58 | НО-III-22
НО-IV-58 | НО-IV-59 | НО-III-23
НО-IV-59 | НО-IV-60 | НО-III-24
НО-IV-60 | НО-IV-61 | НО-III-25
НО-IV-63 | НО-IV-64 | НО-III-26
НО-IV-64 | НО-IV-65 | НО-III-27
НО-IV-65 | НО-IV-66 | НО-III-28
НО-IV-66 | НО-IV-67 | НО-III-29
НО-IV-67 | НО-IV-68 | НО-III-29А
НО-IV-68 | НО-IV-69 | НО-III-3
НО-IV-69 | НО-IV-70 | НО-III-30
НО-IV-70 | НО-IV-71 | НО-III-31
ТК- 27/4 | до врезки | НО-III-32
ТК- 27/4 | ул. Потемкина,7 | НО-III-33
ТК- 50/1 | Ожоговое отделение | НО-III-35
ТК- 50/1 | Хирургия | НО-III-35 (ТК-III-41)
ТК-38/2 | ул. 40 л. Окт, 17а -д/ребён. | НО-III-36
ТК-38/2 | ул. 40 л.Октяб, 17а- гараж | НО-III-36 (ТК-III-41)
ТК-38/2 | ул. 40 лет Окт, 15а -д/с | НО-III-37
ТК-38/4 | ул. 40 лет Октяб, 13а -д/с | НО-III-38
ТК-85/1в | ул.Инициат,14а (кор.№ 2) | НО-III-39
ТК-II-14 | ул. Леонова, 17 | НО-III-4
ТК-II-50 | ул. Инициативная,78 | НО-III-5
НО-III-10 | НО-III-11 | НО-III-6
НО-III-11 | НО-III-12 | НО-III-7
НО-III-12 | НО-III-13 | НО-III-9
НО-III-13 | НО-III-14 | НО-IV-10
НО-III-14 | НО-III-15 | НО-IV-11
НО-III-15 | НО-III-16 | НО-IV-12
НО-III-16 | НО-III-17 | НО-IV-13
НО-III-17 | КСЗ-2 (НО-18) | НО-IV-14
НО-III-17 | НО-1 | НО-IV-15
НО-III-19 | НО-III-20 | НО-IV-16
НО-III-20 | НО-III-21 | НО-IV-17
НО-III-21 | НО-III-22 | НО-IV-18
НО-III-22 | НО-III-23 | НО-IV-19
НО-III-23 | НО-III-24 | НО-IV-2
НО-III-24 | НО-III-25 | НО-IV-20
НО-III-25 | НО-III-26 | НО-IV-21
НО-III-26 | КСЗ-3 | НО-IV-22
НО-III-27 | НО-III-28 | НО-IV-23
НО-III-28 | НО-III-29 | НО-IV-24
НО-III-29 | НО-III-29А | НО-IV-25
НО-III-30 | НО-III-31 | НО-IV-26
НО-III-31 | НО-III-32 | НО-IV-27
НО-III-32 | НО-III-33 | НО-IV-28
НО-III-33 | НО-III-35 (ТК-III-41) | НО-IV-29
НО-III-35 | НО-1 | НО-IV-3
НО-III-35 | НО-III-36 (ТК-III-41) | НО-IV-30
НО-III-36 | НО-III-37 | НО-IV-31
НО-III-37 | НО-III-38 | НО-IV-32
НО-III-38 | НО-III-39 | НО-IV-33
ТК-III-47 | ТК-III- 47/1 | НО-IV-34
НО-II-17/1 | НО-II-17/2 | НО-IV-35
НО-II-17/2 | НО-II-17/3 | НО-IV-36
НО-II-17/3 | НО-II-17/4 | НО-IV-37
НО-II-17/4 | ТК-III-17/2 | НО-IV-38
НО-III-29А | НО-III-30 | НО-IV-39
ТК-II-36/2 | опуск | НО-IV-4
Н.О.- II-20 | ул. Аллейная, 9 | НО-IV-40
Н.О.- II-21 | ТК-8/4* | НО-IV-41
Н.О.-III-38 | ул. Халтурина,7 | НО-IV-42
ТК-III-47/10 | НО-47/1 | НО-IV-43
КСЗ-2 (НО-18) | НО-III-19 | НО-IV-44
НО-II-17 (ТП) | НО-II-17/1 | НО-IV-45
От (.) врезки | Красноярская, 89, 91 | НО-IV-46
От (.) врезки | Тургенева, 128, 130 | НО-IV-47
От (.) врезки | Тургенева, 132, 134 | НО-IV-47/1
От (.) врезки | ул. Тургенева, 142 | НО-IV-48
От (.) врезки | ул. Черемховского, 4 | НО-IV-49
От (.) врезки | ул. Шубина, 82, 84 | НО-IV-5
От (.) врезки | Красноярская, 93, 95 | НО-IV-50
От (.) врезки | Новая прачечная | НО-IV-51
От (.) врезки | Поликлиника №2 | НО-IV-52
От (.) врезки | ТК-41/1 | НО-IV-53
От (.) врезки | Тургенева, 136, 138 | НО-IV-53 ж/д
От (.) врезки | ул. Тургенева, 126 | НО-IV-54
От (.) врезки | ул. Шубина, 76, 78, 80 | НО-IV-54 а/д
От (.) врезки | ул. Шубина, 87, 89 | НО-IV-55
От (.) врезки | ул. Шубина, 91, 93 | НО-IV-56
От (.) врезки | ул. Шубина, 95, 97 | НО-IV-57
ул. Попова, 5б | Попова, 3а (д/с) | НО-IV-58
Диспетчерская ПУ | Прачечная | НО-IV-59
Диспетчерская ПУ | Терапия | НО-IV-6
Н.О.-II -1-35/1 | ул. Спартака, 1 | НО-IV-60
Кем ТЭЦ | НО-IV-2 | НО-IV-61
Н.О.1-98 | ул. Черемховског,5 | НО-IV-63
НО-IV-47/1 | НО-IV-48 | НО-IV-64
НО-IV-61 | ПНС-11 | НО-IV-65
НО-IV-71 | НО-IV-72 | НО-IV-66
От (.) врезки | ТК-57/3 | НО-IV-67
ПНС-11 | НО-IV-63 | НО-IV-68
ТК-14/7 | ул. Леонова, 17 | НО-IV-69
ТК-32/1 | ул. Инициатив,75 (гараж) | НО-IV-7
ТК-32/1 | ул. Инициативная,77 | НО-IV-70
ТК-35/4 | ул. Инициат, 90-ДЮК- возд. | НО-IV-71
ТК-35/4 | ул. Инициат. 90-ДЮК-подз. | НО-IV-72
ТК-9 | ТК-11 | НО-IV-8
ТКII- 11/13 | ул. Александрова18 гар. | НО-IV-9
УТ-90 | ул. Инициативная, 23а | опуск
ЦТП | к ул. Шубина, ул. Красноярская | От (.) врезки
ПНС-11
ТК- 27/4
ТК- 5/29
ТК- 50/1
ТК- 50/2
ТК- 51
ТК-11
ТК-14/7
ТК-14/8
ТК-16/1
ТК-16/2
ТК-32/1
ТК-32/2
ТК-33/4
ТК-33/5
ТК-35/4
ТК-38/2
ТК-38/4
ТК-41/1
ТК-5/28
ТК-50/1
ТК-50/3
ТК-57/3
ТК-8/4*
ТК-85/1в
ТК-88/1
ТК-9
ТК-I-12
ТК-I-19
ТК-I-20
ТК-I-85
ТКII- 11/13
ТК-II-14
ТК-II-36/2
ТК-II-50
ТК-II-9
ТК-III- 47/1
ТК-III-17/2
ТК-III-41/1
ТК-III-47
ТК-III-47/10